|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа КСО «Rotoblok» для заказа КСО «Rotoblok SF» для заказа КСО «Rotoblok VCB» |
| --- | --- |
|  | Лист __ из __ листов |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:  	Факс:  	e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО

| Номинальное напряжение |  6 кВ /  10 кВ/  20 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш | 630 А /  1000 А/  1250 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | 12,5 кА / 16 кА /  20 кА |

| Параметры | Ответы заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |
| Номера ячеек КСО по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630, 1000, 1250) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) * |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (род, напряжение) ** |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок *** |  |  |  |  |

* - в базовом варианте применяется МБРЗ серии Orion IPR-A.

** - в базовом варианте организуется оперативный ток ~220В, при заказе оборудования, работающего на оперативном токе ~110В,=110В,=220В заказчику необходимо предусмотреть соответствующий источник питания.

*** - в базовом варианте устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок, это отражается в примечаниях.

Дополнительные принадлежности и ЗИП:

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Измерительная штанга, компл. |  |  |
| Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10м, компл. |  |  |
| Блок автономного включения вакуумного выключателя, компл. |  |  |
| Деблокирующее устройство, шт. |  |  |
| Предохранители, компл. |  |  |

«» - Да;  «»  - Нет.

Алгоритм работы АВР:

 - рабочий-резервный ввод

 - ввод-секционный выключатель

 - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

 - наличие схемы восстановления нормального режима

 - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема;

Приложение №2: План расположения ячеек  с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «ПРОМТЭК» по телефону +7(812) 319-36-13.

| Заказчик: | ______________________ | _______________________________________ | ________________200__г. | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

должность                                         подпись (расшифровка)                                        дата